|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: | ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ |
|  | A.M. : | 16 / 2020 |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.) |
|  | Κ.Α.: | 02.30.6262.045 |

# ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΡΓΑΣΙΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (τεμ.)** | **ΦΟΡΕΣ / ΕΤΟΣ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | Συντήρηση ψυκτικού συγκροτήματος Δημαρχείου | 1 | 1 |   |   |
| 2 | Συντήρηση αντλιών θερμότητας  | 3 | 1 |   |   |
| 3 | Έλεγχος αντλιών θερμότητας  | 3 | 2 |   |   |
| 4 | Περιοδικός έλεγχος αντλίας θερμότητας φυσικού αερίου | 1 | 2 |   |   |
| 5 | Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων  | 5 | 2 |   |   |
| 6 | Συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων (FCU) | 101 | 2 |   |   |
| 7 | Συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων (split unit, κασέτες οροφής) | 123 | 2 |   |   |
| 8 | Συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων (ντουλάπες) | 22 | 2 |   |   |
| 9 | Συντήρηση ανεμιστήρων | 4 | 1 |   |   |
| 10 | Συντήρηση κυκλοφορητών | 17 | 1 |   |   |
| 11 | Εργασίες για αντικατάσταση υλικών-εξαρτημάτων. Εργασίες λόγω βλάβης-επισκευή. Αποξηλώσεις, μεταφορές και επανατοποθετήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων. | 1 | 1 | 8.847,03 | 8.847,03 |
|   | **ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |  |  |
|   | **ΦΠΑ 24%** |  |
|   | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ |
| ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ | Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ |
| ***Πολ. Μηχανικός*** | ***Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε.*** |
| ***Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ*** |